## Bordereau N°1
Bordereau N°1 : Matériels, équipements, y compris les pièces de rechange obligatoires d’origine étrangère
Poste | Libellé | Code | Unité | Qté. (1) | Prix unitaire CIP |  | Prix total CIP
[5 empty] | Euros | Dollars | Euros | Dollars
[5 empty] | (2) | (3) | (1)x(2) | (1)x(3)
1.1 | ÉQUIPEMENTS HYDRO ET ELECTROMECHANIQUES
1.1.1 | EQUIPEMENT HYDROMECANIQUE
1.1.1.1 | Grilles fixes des prises d’eau |  | Forfait
1.1.1.2 | Vanne de tête do circuit hydraulique |  | Forfait
1.1.1.3 | Blindage du circuit hydraulique |  | Forfait
1.1.1.4 | Vannes d’isolement et protection en aval des groupes |  | Forfait
1.1.1.5 | Batardeau du bassin inferieure |  | Forfait
1.1.2 | GROUPES TURBINES-POMPES ALTERNATEURS-MOTEURS
1.1.2.1 | Turbines-pompes et leurs auxiliaires |  | Forfait
1.1.2.2 | Alternateurs-moteurs et leurs auxiliaires |  | Forfait
1.1.2.3 | Vannes de garde cylindriques |  | Forfait
1.1.2.4 | Système de régulation de vitesse |  | Forfait
1.1.2.5 | Système de dénoyage |  | Forfait
1.1.2.6 | Système de refroidissement |  | Forfait
1.1.2.7 | Système de monitorisation |  | Forfait
1.1.3 | EQUIPEMENTS DE LEVAGE
1.1.3.1 | Ponts roulants de l’usine |  | Forfait
1.1.3.2 | Portique roulant du bassin supérieur |  | Forfait
1.1.3.3 | Pont roulant de la galerie des vannes en aval des groupes |  | Forfait
1.1.3.4 | Portique roulant du bassin inferieur |  | Forfait
1.1.3.5 | Ascenseur |  | Forfait
1.1.3.6 | Autre équipement de levage |  | Forfait
1.1.4 | ÉQUIPEMENT DE POMPAGE
1.1.4.1 | Équipement de drainage de l’usine |  | Forfait
1.1.4.2 | Équipement de vidange du circuit hydraulique |  | Forfait
1.1.4.3 | Système de premier remplissage et d'appoint |  | Forfait
1.1.5 | ÉQUIPEMENT DE VENTILATION ET CLIMATISATION
1.5.1.1 | Ventilateurs de distribution d'air |  | Forfait
1.5.1.2 | Unités d'extraction d'air |  | Forfait
1.5.1.3 | Conduits, diffuseurs, grilles, registres, filtres et accessoires |  | Forfait
1.5.1.4 | Équipement et installations éléctriques |  | Forfait
1.1.6 | ÉQUIPEMENT DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES
1.1.6.1 | Installation d'eau de protection incendie (centrale, reseau et bouches d'encendie) |  | Forfait
1.1.6.2 | Matériel de 1ère intervention |  | Forfait
1.1.6.3 | Signalisation photoluminescente |  | Forfait
1.1.6.4 | Partitionnement |  | Forfait
1.1.6.5 | FK-1-5-12 Système d’extinction au gaz (génératrices) |  | Forfait
1.1.6.6 | Mousses à moyen foisonnement (transformateurs) |  | Forfait
1.1.7 | ÉQUIPEMENT COMPLEMENTAIRE
1.1.7.1 | Équiment pour l'atelier |  | Forfait
1.1.7.2 | Système d'eau de service |  | Forfait
1.1.8 | PIÈCES DE RECHANGE
1.1.8.1 | PIÈCES DE RECHANGE |  | Forfait
Total 1.1
1.2 | EQUIPEMENTS ELECTRIQUES
1.2.1 | INSTALLATION À LA TENSION DE PRODUCTION
1.2.1.1 | Cellule neutre (comprendre neutre jeux de barres, résistence de mise à la terre, TC, et paneaux metalique pour isolation et boîte à bornes) |  | Forfait
1.2.1.2 | Module disjoncteur d'alternateur (type blindé) (équipé de transformateurs d'intensité et tension, condensateurs, sectionneurs, bars et boîtes) |  | Forfait
1.2.1.3 | Cellule de connexion au bus de démarrage (type modulaire, équipée d'un disjoncteur amovible) |  | Forfait
1.2.1.4 | Réactance aérienne (type blindé) et paneaux metalique pour isolation |  | Forfait
1.2.1.5 | Cellule de connexion aux shunts pour l'alimentation de l'excitation et du convertisseur de fréquence et des services auxiliaires (type modulaire, équipé de 3 transformateurs d'intensité) |  | Forfait
1.2.1.6 | Cellule de dérivation pour le transformateur d'excitation (type modulaire, équipée d'un disjoncteur amovible et de 3 transformateurs d'intensité) |  | Forfait
1.2.1.7 | Excitation et transformateur d'excitation (dans une armoire de protection métallique) |  | Forfait
1.2.1.8 | Jeux de barres blindé à la tension de production et ses dérivés |  | Forfait
1.2.2 | TRANSFORMATEUR PRINCIPAL 15/400 kV
1.2.2.1 | Transformateur 15/400 kV et leurs auxiliares |  | Forfait
1.2.3 | INSTALLATION D'ÉMISSION D'ÉNERGIE (POSTE)
1.2.3.1 | Fournitures à pied d’œuvre:
1.2.3.1.1 | Au poste 400 kV de STEP EL MENZEL
1.2.3.1.1.1 | Equipement, structures métaliques, système alimentation et commande contrôle (protections électriques inclus) pour les panneaux suivants : Deux panneaux de transformateur ; Deux panneaux de ligne (400kV lignes : Bourdim et Oualili) ; Un panneau de bus ; Un double bus. |  | Forfait
1.2.3.1.1.2 | Armoires d’alimentation équipées |  | Forfait
1.2.3.1.1.3 | Tables roulantes |  | Forfait
1.2.3.1.1.4 | Postes téléphoniques classiques |  | Forfait
1.2.3.1.1.5 | Postes téléphoniques IP phone |  | Forfait
1.2.3.1.1.6 | Equipements de téléactions Numériques à 4 ordres |  | Forfait
1.2.3.1.1.7 | Equipements de téléactions Numériques à 4 ordres de rechanges |  | Forfait
1.2.3.1.1.8 | Armoires précablées |  | Forfait
1.2.3.1.1.9 | Equipements de transmission par fibre optique |  | Forfait
1.2.3.1.2 | Au poste 400 kV de TAG EL WAHDA
1.2.3.1.2.1 | Equipements de téléactions Numériques à 4 ordres |  | Forfait
1.2.3.1.2.2 | Extension Equipements de transmission par fibre optique |  | Forfait
1.2.3.1.3 | Au poste 400 kV de BOURDIM
1.2.3.1.3.1 | Equipements de téléactions Numériques à 4 ordres |  | Forfait
1.2.3.1.4 | Au poste 400 kV de CS Midelt
1.2.3.1.4.1 | Equipements de téléactions Numériques à 4 ordres |  | Forfait
1.2.3.1.5 | Au local répéteur Taza (Coté BOURDIM)
1.2.3.1.5.1 | Equipements de transmission par fibre optique |  | Forfait
1.2.4 | INSTALLATION DE COMMANDE ET DE CONTRÔLE
1.2.4.1 | Système de commande et contrôle (comprendre: SYSTEME DE CONTROLE, SYSTEME D'INFORMATION, INTERFACE AVEC BASSIN INFERIEURE ET SUPERIEURE ET PROTECTIONS ELECTRIQUES) |  | Forfait
1.2.5 | INSTALLATION DE SERVICES AUXILIAIRES GÉNÉRAUX
1.2.5.1 | Installatiion 15kV (comprendre: Transformateurs du services auxiliares, Câbles moyenne tension et Ligne 15kV) |  | Forfait
1.2.5.2 | Installation d'alimentation en courant alternatif (comprendre: groupe diesel-électrique, onduleurs, câbles, conduits et tabeaux) |  | Forfait
1.2.5.3 | Installation d'alimentation en courant continu (comprendre: batteries, redresseurs, tableaux, câbles, conduites et tableaux) |  | Forfait
1.2.5.4 | Installation d'alimentation de l'equipment de bassin inférieur |  | Forfait
1.2.5.5 | Installation d'alimentation de l'equipment de bassin supérieur |  | Forfait
1.2.5.6 | Installation d'éclairage et de prises |  | Forfait
1.2.5.7 | Installation de télécomunications |  | Forfait
1.2.6 | INSTALLATION DE SÉCURITÉ
1.2.6.1 | Installation de detection d'intrusion |  | Forfait
1.2.6.2 | Installation de vidéosurveillance |  | Forfait
1.2.6.3 | Système de mise à la terre |  | Forfait
1.2.6.4 | Installation de détencion des inondations |  | Forfait
1.2.7 | CONVERTISSEUR STATIQUE DE FREQUENCE (CSF)
1.2.7.1 | CONVERTISSEUR STATIQUE DE FREQUENCE |  | Forfait
1.2.8 | PIÈCES DE RECHANGE
1.2.8.1 | PIÈCES DE RECHANGE |  | Forfait
Total 1.2
1.3 | AUSCULTATION
1.3.1 | Prisme topographique |  | U
1.3.2 | Marque topographique |  | U
1.3.3 | Inclinomètre |  | m
1.3.4 | Prisme de lecture des déplacements et des convergences |  | U
1.3.5 | Extensomètres à tige avec transducteurs lvdt |  | m
1.3.6 | Etablissement du réseau géodésique |  | FOR
1.3.7 | Embase de théodolite |  | U
1.3.8 | Repère de nivellement |  | U
1.3.9 | Echelles limnimétriques |  | ml
1.3.10 | Chaîne extensométrique à trois (3) points de mesure |  | U
1.3.11 | Chaine de téléniveaux à 6 cellules de tassement |  | U
Total 1.3
1.4 | MATERIEL COMPLEMENTAIRE
1.4.01 | Matériel informatique |  | Forfait
1.4.02 | Matériel de sécurité |  | Forfait
1.4.03 | Equipement de mesure et de contrôle |  | Forfait
1.4.04 | Mobilier |  | Forfait
1.4.05 | Serrures |  | Forfait
Total 1.4
Total 1.1
Total 1.2
Total 1.3
Total 1.4
TOTAL GENERAL (à reprendre dans le bordereau récapitulatif N°5)

## Bordereau N°2
Bordereau N°2 : Matériels, équipements, y compris les pièces de rechange obligatoires d’origine locale
Poste | Libellé | Code | Unité | Qté. (1) | Prix unitaire | Prix total
[5 empty] | EXW | EXW
[5 empty] | (2) | (1) x (2)
2.1 | ÉQUIPEMENTS HYDRO ET ELECTROMECHANIQUES
2.1.1 | EQUIPEMENT HYDROMECANIQUE
2.1.1.1 | Grilles fixes des prises d’eau |  | Forfait
2.1.1.2 | Vanne de tête do circuit hydraulique |  | Forfait
2.1.1.3 | Blindage du circuit hydraulique |  | Forfait
2.1.1.4 | Vannes d’isolement et protection en aval des groupes |  | Forfait
2.1.1.5 | Batardeau du bassin inferieure |  | Forfait
2.1.2 | GROUPES TURBINES-POMPES ALTERNATEURS-MOTEURS
2.1.2.1 | Turbines-pompes et leurs auxiliaires |  | Forfait
2.1.2.2 | Alternateurs-moteurs et leurs auxiliaires |  | Forfait
2.1.2.3 | Vannes de garde cylindriques |  | Forfait
2.1.2.4 | Système de régulation de vitesse |  | Forfait
2.1.2.5 | Système de dénoyage |  | Forfait
2.1.2.6 | Système de refroidissement |  | Forfait
2.1.2.7 | Système de monitorisation |  | Forfait
2.1.3 | EQUIPEMENTS DE LEVAGE
2.1.3.1 | Ponts roulants de l’usine |  | Forfait
2.1.3.2 | Portique roulant du bassin supérieur |  | Forfait
2.1.3.3 | Pont roulant de la galerie des vannes en aval des groupes |  | Forfait
2.1.3.4 | Portique roulant du bassin inferieur |  | Forfait
2.1.3.5 | Ascenseur |  | Forfait
2.1.3.6 | Autre équipement de levage |  | Forfait
2.1.4 | ÉQUIPEMENT DE POMPAGE
2.1.4.1 | Équipement de drainage de l’usine |  | Forfait
2.1.4.2 | Équipement de vidange du circuit hydraulique |  | Forfait
2.1.4.3 | Système de premier remplissage et d'appoint |  | Forfait
2.1.5 | ÉQUIPEMENT DE VENTILATION ET CLIMATISATION
2.5.1.1 | Ventilateurs de distribution d'air |  | Forfait
2.5.1.2 | Unités d'extraction d'air |  | Forfait
2.5.1.3 | Conduits, diffuseurs, grilles, registres, filtres et accessoires |  | Forfait
2.5.1.4 | Équipement et installations éléctriques |  | Forfait
2.1.6 | ÉQUIPEMENT DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES
2.1.6.1 | Installation d'eau de protection incendie (centrale, reseau et bouches d'encendie) |  | Forfait
2.1.6.2 | Matériel de 1ère intervention |  | Forfait
2.1.6.3 | Signalisation photoluminescente |  | Forfait
2.1.6.4 | Partitionnement |  | Forfait
2.1.6.5 | FK-1-5-12 Système d’extinction au gaz (génératrices) |  | Forfait
2.1.6.6 | Mousses à moyen foisonnement (transformateurs) |  | Forfait
2.1.7 | ÉQUIPEMENT COMPLEMENTAIRE
2.1.7.1 | Équiment pour l'atelier |  | Forfait
2.1.7.2 | Système d'eau de service |  | Forfait
2.1.8 | PIÈCES DE RECHANGE
2.1.8.1 | PIÈCES DE RECHANGE |  | Forfait
Total 2.1
2.2 | EQUIPEMENTS ELECTRIQUES
2.2.1 | INSTALLATION À LA TENSION DE PRODUCTION
2.2.1.1 | Cellule neutre (comprendre neutre jeux de barres, résistence de mise à la terre, TC, et paneaux metalique pour isolation et boîte à bornes) |  | Forfait
2.2.1.2 | Module disjoncteur d'alternateur (type blindé) (équipé de transformateurs d'intensité et tension, condensateurs, sectionneurs, bars et boîtes) |  | Forfait
2.2.1.3 | Cellule de connexion au bus de démarrage (type modulaire, équipée d'un disjoncteur amovible) |  | Forfait
2.2.1.4 | Réactance aérienne (type blindé) et paneaux metalique pour isolation |  | Forfait
2.2.1.5 | Cellule de connexion aux shunts pour l'alimentation de l'excitation et du convertisseur de fréquence et des services auxiliaires (type modulaire, équipé de 3 transformateurs d'intensité) |  | Forfait
2.2.1.6 | Cellule de dérivation pour le transformateur d'excitation (type modulaire, équipée d'un disjoncteur amovible et de 3 transformateurs d'intensité) |  | Forfait
2.2.1.7 | Excitation et transformateur d'excitation (dans une armoire de protection métallique) |  | Forfait
2.2.1.8 | Jeux de barres blindé à la tension de production et ses dérivés |  | Forfait
2.2.2 | TRANSFORMATEUR PRINCIPAL 15/400 kV
2.2.2.1 | Transformateur 15/400 kV et leurs auxiliares |  | Forfait
2.2.3 | INSTALLATION D'ÉMISSION D'ÉNERGIE (POSTE)
2.2.3.1 | Fournitures à pied d’œuvre:
2.2.3.1.1 | Au poste 400 kV de STEP EL MENZEL
2.2.3.1.1.1 | Equipement, structures métaliques, système alimentation et commande contrôle (protections électriques inclus) pour les panneaux suivants : Deux panneaux de transformateur ; Deux panneaux de ligne (400kV lignes : Bourdim et Oualili) ; Un panneau de bus ; Un double bus. |  | Forfait
2.2.3.1.1.2 | Armoires d’alimentation équipées |  | Forfait
2.2.3.1.1.3 | Tables roulantes |  | Forfait
2.2.3.1.1.4 | Postes téléphoniques classiques |  | Forfait
2.2.3.1.1.5 | Postes téléphoniques IP phone |  | Forfait
2.2.3.1.1.6 | Equipements de téléactions Numériques à 4 ordres |  | Forfait
2.2.3.1.1.7 | Equipements de téléactions Numériques à 4 ordres de rechanges |  | Forfait
2.2.3.1.1.8 | Armoires précablées |  | Forfait
2.2.3.1.1.9 | Equipements de transmission par fibre optique |  | Forfait
2.2.3.1.2 | Au poste 400 kV de TAG EL WAHDA
2.2.3.1.2.1 | Equipements de téléactions Numériques à 4 ordres |  | Forfait
2.2.3.1.2.2 | Extension Equipements de transmission par fibre optique |  | Forfait
2.2.3.1.3 | Au poste 400 kV de BOURDIM
2.2.3.1.3.1 | Equipements de téléactions Numériques à 4 ordres |  | Forfait
2.2.3.1.4 | Au poste 400 kV de CS Midelt
2.2.3.1.4.1 | Equipements de téléactions Numériques à 4 ordres |  | Forfait
2.2.3.1.5 | Au local répéteur Taza (Coté BOURDIM)
2.2.3.1.5.1 | Equipements de transmission par fibre optique |  | Forfait
2.2.4 | INSTALLATION DE COMMANDE ET DE CONTRÔLE
2.2.4.1 | Système de commande et contrôle (comprendre: SYSTEME DE CONTROLE, SYSTEME D'INFORMATION, INTERFACE AVEC BASSIN INFERIEURE ET SUPERIEURE ET PROTECTIONS ELECTRIQUES) |  | Forfait
2.2.5 | INSTALLATION DE SERVICES AUXILIAIRES GÉNÉRAUX
2.2.5.1 | Installatiion 15kV (comprendre: Transformateurs du services auxiliares, Câbles moyenne tension et Ligne 15kV) |  | Forfait
2.2.5.2 | Installation d'alimentation en courant alternatif (comprendre: groupe diesel-électrique, onduleurs, câbles, conduits et tabeaux) |  | Forfait
2.2.5.3 | Installation d'alimentation en courant continu (comprendre: batteries, redresseurs, tableaux, câbles, conduites et tableaux) |  | Forfait
2.2.5.4 | Installation d'alimentation de l'equipment de bassin inférieur |  | Forfait
2.2.5.5 | Installation d'alimentation de l'equipment de bassin supérieur |  | Forfait
2.2.5.6 | Installation d'éclairage et de prises |  | Forfait
1.2.5.7 | Installation de télécomunications |  | Forfait
2.2.6 | INSTALLATION DE SÉCURITÉ
2.2.6.1 | Installation de detection d'intrusion |  | Forfait
2.2.6.2 | Installation de vidéosurveillance |  | Forfait
2.2.6.3 | Système de mise à la terre |  | Forfait
2.2.6.4 | Installation de détencion des inondations |  | Forfait
2.2.7 | CONVERTISSEUR STATIQUE DE FREQUENCE (CSF)
2.2.7.1 | CONVERTISSEUR STATIQUE DE FREQUENCE |  | Forfait
1.2.8 | PIÈCES DE RECHANGE
2.2.8.1 | PIÈCES DE RECHANGE |  | Forfait
Total 2.2
2.3 | AUSCULTATION
2.3.1 | Prisme topographique |  | U
2.3.2 | Marque topographique |  | U
2.3.3 | Inclinomètre |  | m
2.3.4 | Prisme de lecture des déplacements et des convergences |  | U
2.3.5 | Extensomètres à tige avec transducteurs lvdt |  | m
2.3.6 | Etablissement du réseau géodésique |  | FOR
2.3.7 | Embase de théodolite |  | U
2.3.8 | Repère de nivellement |  | U
2.3.9 | Echelles limnimétriques |  | ml
2.3.10 | Chaîne extensométrique à trois (3) points de mesure |  | U
2.3.11 | Chaine de téléniveaux à 6 cellules de tassement |  | U
Total 2.3
2.4 | MATERIEL COMPLEMENTAIRE
2.4.01 | Matériel informatique
2.4.02 | Matériel de sécurité
2.4.03 | Equipement de mesure et de contrôle
2.4.04 | Mobilier
2.4.05 | Serrures
Total 2.4
Total 2.1
Total 2.2
Total 2.3
Total 2.4
TOTAL GENERAL (à reprendre dans le bordereau récapitulatif N°5)

## Bordereau N°3
Bordereau N°3 : Services de conception |  |  |  | ANDRITZ |  | E&M |  | CW |  | P&G
Poste | Description | Qté. | Unité | Prix unitaire |  | Prix unitaire |  | Prix unitaire |  | Prix unitaire |  | Prix unitaire |  |  | Prix total
|  |  |  | Partie en MAD | Partie en monnaie étrangère | Partie en MAD | Partie en monnaie étrangère | Partie en MAD | Partie en monnaie étrangère | Partie en MAD | Partie en monnaie étrangère | MAD | Euros | Dollard | MAD | Euros | Dollard
|  | (1) |  | (2) | (3) | (2) | (3) | (2) | (3) | (2) | (3) | (2) | (3) | (4) | (1) x (2) | (1) x (3) | (1) x (4)
3.1 | Coordination générale | 1 | FOR
3.2 | Etudes du génie civil (y/c les installations et travaux provisoires) | 1 | FOR
3.3 | Etudes de l’installation de l’équipement hydromécanique et hydroélectriques | 1 | FOR
3.4 | Etudes de l’installation de l’équipement électrique | 1 | FOR
3.5 | Documents d’après l’exécution et d’exploitation | 1 | FOR
3.6 | Formation du personnel au Maroc | 1 | FOR
3.7 | Formation du personnel à l‘étranger | 1 | FOR
TOTAL (à reprendre dans le bordereau récapitulatif N°5)

## Bordereau N°4
Bordereau N°4 : Services de montage et autres services
Poste | Libellé | Qté. (1) | Unité. | Prix unitaire |  |  | Prix total
|  |  |  | MAD | Euros | Dollard | MAD | Euros | Dollard
|  |  |  | (2) | (3) | (4) | (1) x (2) | (1) x (3) | (1) x (4)
4.1 | INSTALLATION DE CHANTIER
Installations fixes non industrielles
4.1.01 | Viabilités | 1 | Forfait
4.1.02 | Eau | 1 | Forfait
4.1.03 | Electricité | 1 | Forfait
4.1.04 | Voirie et accès provisoires de chantier y compris réhabilitation et revêtement à la fin des travaux | 1 | Forfait
4.1.05 | Logements de l’Entrepreneur | 1 | Forfait
4.1.06 | Base vie et bureaux du Maître de l’Ouvrage (inclus running cost) | 1 | Forfait
4.1.07 | Bureaux de l’Entrepreneur | 1 | Forfait
4.1.08 | Téléphone | 1 | Forfait
4.1.09 | Démolitions et repli | 1 | Forfait
4.1.10 | Entretien des installations pendant les travaux | 1 | Forfait
Installations fixes industrielles
4.1.11 | Approvisionnement et installation | 1 | Forfait
4.1.12 | Démolition et repli | 1 | Forfait
4.1.13 | Entretien des installations pendant les travaux | 1 | Forfait
Installations non fixes
4.1.14 | Amenée et installation | 1 | Forfait
4.1.15 | Démolition et repli | 1 | Forfait
4.1.16 | Amortissement | 1 | Forfait
4.1.17 | Entretien des installations pendant les travaux | 1 | Forfait
Total 4.1
4.2 | GENIE CIVIL ET BATIMENTS DE LA STEP
4.2.1 | TRAVAUX PREPARATOIRES
(à détailler par le sousmissionnaire)
4.2.2 | EXCAVATIONS
4.2.2.1 | Décapage |  | m3
4.2.2.2 | Excavation en terrain meuble à l'air libre |  | m3
4.2.2.3 | Excavation en terrain rocheaux à l'air libre |  | m3
4.2.2.4 | Excavation en terrain rippable |  | m3
4.2.2.5 | Transport à destination finale des produits excédentaires des excavations, à toute distance. |  | m3
4.2.2.6 | Déblai Fouille |  | m3
4.2.2.7 | Remblai Fouille |  | m3
4.2.2.8 | Excavation en souterrain - Puits |  | m3
4.2.2.9 | Excavation en souterrain - Tunnel/galerie |  | m3
4.2.2.10 | Excavation en souterrain - Caverne |  | m3
4.2.3 | REMBLAIS ET REVETEMENTS
4.2.3.1 | Remblai |  | m3
4.2.3.2 | EB (0/14) |  | t
4.2.3.3 | Bitume pur 40/50 pour EB |  | t
4.2.3.4 | GNB |  | m3
4.2.3.5 | Couche en grave non traitée du type GNF2 |  | m3
4.2.3.6 | MS2 |  | m3
4.2.3.7 | Mise en œuvre de l'imprégnation |  | m2
4.2.3.8 | Liant pour imprégnation |  | t
4.2.3.9 | Lit de sable |  | m3
4.2.3.10 | Badigeonnage des parements des dalots |  | m2
4.2.3.11 | Gabions |  | m3
4.2.3.12 | Remblai contigue |  | m3
4.2.3.13 | Enrochement 100-400 |  | m3
4.2.3.14 | Remblai insensible à l'eau |  | m3
4.2.3.15 | Remblayage autour des ouvrages, y compris le compactage, avec des terres issues des excavations. |  | m3
4.2.3.16 | Enrochement (pour les digues des bassins) |  | m3
4.2.3.17 | Grave 0/30MM |  | m3
4.2.4 | BÉTON
4.2.4.1 | Béton de propreté, classe de résistance C12/15 (fck = 12 MPa), avec 0.10 m de epaisseur |  | m3
4.2.4.2 | Béton de remplissage, classe de résistance C20/25 (fck = 20 MPa) |  | m3
4.2.4.3 | Béton de la structure, classe de résistance C30/37 (fck = 30 MPa) |  | m3
4.2.4.4 | Béton de la structure (2eme phase), classe de résistance C30/37 (fck = 30 MPa) |  | m3
4.2.4.5 | Béton de l'usine (3 eme, 4 eme et 5 eme phase), classe de résistance C30/37 (fck = 30 MPa) auto compactable (BAC) |  | m3
4.2.4.6 | Béton du circuit hydraulique, classe de résistance C35/45 (fck = 35 MPa), auto-compactable (BAC) |  | m3
4.2.4.7 | Dalles préfabriquées en béton de la structure, classe de résistance C35/45 (fck = 35 MPa), avec 0.10 m de epaisseur |  | m3
4.2.4.8 | Béton projeté |  | m3
4.2.4.9 | Betón projeté reforcé par des fibres métalliques E=1000 J |  | m3
4.2.4.10 | Betón projeté reforcé par des fibres métalliques E=700 J |  | m3
4.2.4.11 | Béton projeté, e=15cm renforcé par 2x treillis életrosoudé NAQ 140 |  | m3
4.2.4.12 | Remplissage avec du béton simple (C12/15) |  | m3
4.2.4.13 | Béton B25 dosé à 350 kg/m3 en ciment |  | m3
4.2.4.14 | Béton B20 dosé à 300 kg/m3 en ciment |  | m3
4.2.4.15 | Béton de propreté B15 dosé à 150 kg/m3 en ciment |  | m3
4.2.4.16 | Gros béton B10 |  | m3
4.2.4.17 | Béton poreux |  | m3
4.2.5 | ACIERS
4.2.5.1 | Armatures de haute adherence avec fyk = 400 MPa |  | kg
4.2.5.2 | Armatures de haute adherence avec fyk = 500 MPa |  | kg
4.2.5.3 | Acier S275 JR de charpente ou en tôle avec fuk = 430 MPa |  | kg
4.2.5.4 | Connecteurs (goujons) Ø22 mm x 200 mm avec fyk = 350 MPa et fuk = 450 MPa |  | unité
4.2.5.6 | Barres de clouage de diametre 32 mm |  | ml
4.2.5.7 | Treillis d'armature pour béton projete AQ38 |  | kg
4.2.5.8 | Acier |  | t
4.2.6 | COFFRAGE
4.2.6.1 | Coffrage, classe de finition de type F2 sur des surfaces planes |  | m2
4.2.6.2 | Coffrage, classe de finition de type F3 sur des surfaces planes |  | m2
4.2.6.3 | Coffrage, classe de finition de type F4 sur des surfaces planes |  | m2
4.2.6.4 | Coffrage, classe de finition de type F2 sur des surfaces courbes |  | m2
4.2.6.5 | Coffrage, classe de finition de type F3 sur des surfaces courbes |  | m2
4.2.6.6 | Coffrage, classe de finition de type F4 sur des surfaces courbes |  | m2
4.2.7 | DIVERS
4.2.7.1 | Appareils d'appui en elastomere frette |  | unité
4.2.7.2 | Murs de revetement en maçonnerie de briques de la caverne de l'usine |  | m2
4.2.7.3 | Barbage métallique pour le toit de la caverne de l'usine |  | m2
4.2.7.4 | Buse Ø 1000 série 135A |  | ml
4.2.7.5 | Buse Ø 1200 série 135A |  | ml
4.2.7.6 | Géocomposite pour dalots |  | m2
4.2.7.7 | Géotextile |  | m2
4.2.7.8 | Joint water stop |  | ml
4.2.7.9 | Fosse Bétonne |  | ml
4.2.7.10 | Bordure I2 |  | ml
4.2.7.11 | Bourrelet |  | ml
4.2.7.12 | Géomenbrane |  | m2
4.2.7.13 | Géodrain |  | m2
4.2.7.14 | Mur en maçonnerie |  | m3
4.2.7.15 | Couche de base |  | m3
4.2.7.16 | Revetement multicouche |  | m3
4.2.7.17 | Couche de fondation |  | m3
4.2.8 | DRAINAGE
4.2.8.1 | Gouttière demi-ronde |  | m
4.2.8.2 | Drain Ø160 en PVC |  | ml
4.2.8.3 | Descente d'eau |  | ml
4.2.8.4 | Caniveau Bétonne |  | ml
4.2.8.5 | PVC crépiné pour barbacane |  | kg
4.2.9 | FORAGES ET INJECTIONS
4.2.9.1 | Clouage ponctuels en fonction du compartimentage du massif, ∅32mm scellés avec remplissage de ciment |  | m
4.2.9.2 | Clouage systematiques, ∅32mm scellés avec remplissage de ciment |  | m
4.2.9.3 | Drains ponctuels radiaux l=4m, ∅50mm |  | m
4.2.9.4 | Protection éventuelle du voûte avec enfilages l=12m, ø=32mm, scellés avec remplissage de ciment |  | m
4.2.9.5 | Profilés métalliques TH29, munis de joints coulissants à l'aide de leurs propres pinces |  | kg
4.2.9.6 | Clouage de fibres de verre ø32mm |  | m
4.2.9.7 | Drains systematiques, radiaux l=4m, ∅50mm |  | m
4.2.9.8 | Clouage provisoire ponctuels en fonction du compartimentage du massif, ∅32mm scellés avec remplissage de ciment |  | m
4.2.9.9 | Clouage provisoire systematiques, ∅32mm scellés avec remplissage de ciment |  | m
4.2.9.10 | Clouage provisoire de fibres de verre ø32mm |  | m
4.2.9.11 | Injections de consolidation et de remplissage
4.2.9.11.1 | F - Longueur du trou |  | m
4.2.9.11.2 | C - Coulis de ciment |  | kg
4.2.10 | SIGNALISATION ET EQUIPMENTS DE SECURITE
4.2.10.1 | Panneaux de signalisation verticale y compris support |  | u
4.2.10.2 | Ligne axiale 3-10 |  | ml
4.2.10.3 | Lignes latérales 6-20 |  | ml
4.2.10.4 | Panneau de jalonnement direction |  | u
4.2.10.5 | Panneau de presignalisation |  | m2
4.2.10.6 | Peinture horizontale |  | ml
4.2.10.7 | Glissier de securite Type GS4 |  | ml
4.2.10.8 | Bordure I2 |  | ml
4.2.11 | TRAVAUX D'INVESTIGATION GEOTECHNIQUE
Total 4.2
4.3 | Installation et mise en service de l'équipement HYDRO ET ELECTROMECHANIQUES
4.3.1 | EQUIPEMENT HYDROMECANIQUE
4.3.1.1 | Grilles fixes des prises d’eau |  | Forfait
4.3.1.2 | Vanne de tête do circuit hydraulique |  | Forfait
4.3.1.3 | Blindage du circuit hydraulique |  | Forfait
4.3.1.4 | Vannes d’isolement et protection en aval des groupes |  | Forfait
4.3.1.5 | Batardeau du bassin inferieure |  | Forfait
4.3.2 | GROUPES TURBINES-POMPES ALTERNATEURS-MOTEURS
4.3.2.1 | Turbines-pompes et leurs auxiliaires |  | Forfait
4.3.2.2 | Alternateurs-moteurs et leurs auxiliaires |  | Forfait
4.3.2.3 | Vannes de garde cylindriques |  | Forfait
4.3.2.4 | Système de régulation de vitesse |  | Forfait
4.3.2.5 | Système de dénoyage |  | Forfait
4.3.2.6 | Système de refroidissement |  | Forfait
4.3.2.7 | Système de monitorisation |  | Forfait
4.3.3 | EQUIPEMENTS DE LEVAGE
4.3.3.1 | Ponts roulants de l’usine |  | Forfait
4.3.3.2 | Portique roulant du bassin supérieur |  | Forfait
4.3.3.3 | Pont roulant de la galerie des vannes en aval des groupes |  | Forfait
4.3.3.4 | Portique roulant du bassin inferieur |  | Forfait
4.3.3.5 | Ascenseur |  | Forfait
4.3.3.6 | Autre équipement de levage |  | Forfait
4.3.4 | ÉQUIPEMENT DE POMPAGE
4.3.4.1 | Équipement de drainage de l’usine |  | Forfait
4.3.4.2 | Équipement de vidange du circuit hydraulique |  | Forfait
4.3.4.3 | Système de premier remplissage et d'appoint |  | Forfait
4.3.5 | ÉQUIPEMENT DE VENTILATION ET CLIMATISATION
4.3.5.1 | Ventilateurs de distribution d'air |  | Forfait
4.3.5.2 | Unités d'extraction d'air |  | Forfait
4.3.5.3 | Conduits, diffuseurs, grilles, registres, filtres et accessoires |  | Forfait
4.3.5.4 | Équipement et installations éléctriques |  | Forfait
4.3.6 | ÉQUIPEMENT DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES
4.3.6.1 | Installation d'eau de protection incendie (centrale, reseau et bouches d'encendie) |  | Forfait
4.3.6.2 | Matériel de 1ère intervention |  | Forfait
4.3.6.3 | Signalisation photoluminescente |  | Forfait
4.3.6.4 | Partitionnement |  | Forfait
4.3.6.5 | FK-1-5-12 Système d’extinction au gaz (génératrices) |  | Forfait
4.3.6.6 | Mousses à moyen foisonnement (transformateurs) |  | Forfait
4.3.7 | ÉQUIPEMENT COMPLEMENTAIRE
4.3.7.1 | Système d'eau de service |  | Forfait
Total 4.3
4.4 | Installation et mise en service de l'équipement électrique
4.4.1 | INSTALLATION À LA TENSION DE PRODUCTION
4.4.1.1 | Cellule neutre (comprendre neutre jeux de barres, résistence de mise à la terre, TC, et paneaux metalique pour isolation et boîte à bornes) |  | Forfait
4.4.1.2 | Module disjoncteur d'alternateur (type blindé) (équipé de transformateurs d'intensité et tension, condensateurs, sectionneurs, bars et boîtes) |  | Forfait
4.4.1.3 | Cellule de connexion au bus de démarrage (type modulaire, équipée d'un disjoncteur amovible) |  | Forfait
4.4.1.4 | Réactance aérienne (type blindé) et paneaux metalique pour isolation |  | Forfait
4.4.1.5 | Cellule de connexion aux shunts pour l'alimentation de l'excitation et du convertisseur de fréquence et des services auxiliaires |  | Forfait
4.4.1.6 | Cellule de dérivation pour le transformateur d'excitation |  | Forfait
4.4.1.7 | Excitation et transformateur d'excitation |  | Forfait
4.4.1.8 | Jeux de barres blindé à la tension de production et ses dérivés |  | Forfait
4.4.2 | TRANSFORMATEUR PRINCIPAL 15/400 kV
4.4.2.1 | Transformateur 15/400 kV et leurs auxiliares |  | Forfait
4.4.3 | INSTALLATION D'ÉMISSION D'ÉNERGIE (POSTE)
4.4.3.1 | Au poste 400 kV de STEP EL MENZEL |  | Forfait
4.4.3.2 | Au poste 400 kV de TAG EL WAHDA |  | Forfait
4.4.3.3 | Au poste 400 kV de BOURDIM |  | Forfait
4.4.3.4 | Au poste 400 kV de CS Midelt |  | Forfait
4.4.3.5 | Au local répéteur Taza (Coté BOURDIM) |  | Forfait
4.4.4 | INSTALLATION DE COMMANDE ET DE CONTRÔLE
4.4.5 | INSTALLATION DE SERVICES AUXILIAIRES GÉNÉRAUX
4.4.5.1 | Installatiion 15kV (comprendre: Transformateurs du services auxiliares, Câbles moyenne tension et Ligne 15kV) |  | Forfait
4.4.5.2 | Installation d'alimentation en courant alternatif (comprendre: groupe diesel-électrique, onduleurs, câbles, conduits et tabeaux) |  | Forfait
4.4.5.3 | Installation d'alimentation en courant continu (comprendre: batteries, redresseurs, tableaux, câbles, conduites et tableaux) |  | Forfait
4.4.5.4 | Installation d'alimentation de l'equipment de bassin inférieur |  | Forfait
4.4.5.5 | Installation d'alimentation de l'equipment de bassin supérieur |  | Forfait
4.4.5.6 | Installation d'éclairage et de prises |  | Forfait
4.4.5.7 | Installation de télécomunications |  | Forfait
4.4.6 | INSTALLATION DE SÉCURITÉ
4.4.6.1 | Installation de detection d'intrusion |  | Forfait
4.4.6.2 | Installation de vidéosurveillance |  | Forfait
4.4.6.3 | Système de mise à la terre |  | Forfait
4.4.6.4 | Installation de détencion des inondations |  | Forfait
4.4.7 | CONVERTISSEUR STATIQUE DE FREQUENCE (CSF)
4.4.7.1 | CONVERTISSEUR STATIQUE DE FREQUENCE |  | Forfait
Total 4.4
4.5 | Installation et mise en service du syteme d'auscultation
4.5.1 | Prisme topographique |  | Forfait
4.5.2 | Marque topographique |  | Forfait
4.5.3 | Inclinomètre |  | Forfait
4.5.4 | Prisme de lecture des déplacements et des convergences |  | Forfait
4.5.5 | Extensomètres à tige avec transducteurs lvdt |  | Forfait
4.5.6 | Etablissement du réseau géodésique |  | Forfait
4.5.7 | Embase de théodolite |  | Forfait
4.5.8 | Repère de nivellement |  | Forfait
4.5.9 | Echelles limnimétriques |  | Forfait
4.5.10 | Chaîne extensométrique à trois (3) points de mesure |  | Forfait
4.5.11 | Chaine de téléniveaux à 6 cellules de tassement |  | Forfait
Total 4.5
4.6. | AUTRES TRAVAUX
4.6.1 | Système de premier remplissage et d'appoint |  | Forfait
4.6.2 | Vidange de fond du bassin inférieur, y compris vannes de maneouvre |  | Forfait
4.6.3 | Déversoir de sécurité à seuil libre du bassin inférieur |  | Forfait
4.6.5 | Poste électrique 400kV - génie civil |  | Forfait
4.6.6 | Batîment technique - génie civil |  | Forfait
4.6.7 | Magasin et atelier - génie civil |  | Forfait
Total 4.6
Total 4.1
Total 4.2
Total 4.3
Total 4.4
Total 4.5
Total 4.6
TOTAL GENERAL (à reprendre dans le bordereau récapitulatif N°5)

## Bordereau N°5
Bordereau N°5: Récapitulatif
Poste | Libellé | Prix total
|  | MAD | Euros | Dollard
Total Bordereau No1. Matériels, équipements, y compris pièces de rechange obligatoires en provenance d’un pays autre que celui du Maître de l’Ouvrage.
Total Bordereau No2. Matériels, équipements, y compris pièces de rechange obligatoires en provenance du pays du Maître de l’Ouvrage.
Total Bordereau No3. Services de conception
Total Bordereau No4. Services de montage et autres services
TOTAL GENERAL DES BORDEREAUX, (à reprendre dans la lettre d’offre))

## Bordereau N°6
Bordereau N°6: Pièces de rechange recommandées
Poste | Libellé | Qté. | Unité | Prix unitaire |  |  | Prix total
|  |  |  | MAD | Euros | Dollard | MAD | Euros | Dollard
|  | (1) |  | (2) | (3) | (4) | (1) x (2) | (1) x (3) | (1) x (4)
Pays d’origine pour les pièces de rechange recommandées | [5 empty] | Total all | #REF!
Poste | Libellé | Code | Pays
6.3.01 |  | EU-00 | Europe |  |  |  | #REF!
0