## Général
Description du modèle d'évaluation
Type de projet | Station de transfert d'énergie par pompage (STEP)
Nom du projet | STEP EL Menzel
Date | 2026-06-30
Auteur du modèle | Office National de l'Electricité et de l'Eau potable (ONEE)
Code couleur – Guide de saisie du modèle
Ces cellules sont à renseigner par le soumissionnaire | 100
Ces cellules correspondent à des hypothèses communes à l'ensemble des soumissionnaires | 100
Les cellules blanches (verrouillées) sont des formules de calcul | 100
Les cellules bleu (verrouillées) sont des résultats | 100

## Inputs
STEP El Menzel
AO N° SP4130189
Comparaison des offres commerciales
Soumissionnaire :
1- Prix par devise | [9 empty] | 2- Taux de change |  | 3- Autres hypothèses d'évaluation
Montant de l'offre |  |  |  |  | Montant Part en MAD | Montant Part en Euro | Montant Part en USD |  |  | EURO/MAD |  | Taux d'actualisation |  | 5.72%
[10 empty] | USD/MAD |  | Coût de pompage MAD/kWh |  | 0.3
[12 empty] | Taux d'intérêt de l'emprunt |  | 4%
4- Performances énergétiques garanties
4.1- Fonctionnement en turbine | [10 empty] | 4.2- Fonctionnement en pompe
Rendement hydraulique en turbine | [10 empty] | Rendement hydraulique en pompe
| Circuit individuel | Circuits communs | [9 empty] | Circuit individuel | Circuits communs
Coefficient de perte de charge hydraulique (s2/m5) | k1T= | k2T= | [8 empty] | Coefficient de perte de charge hydraulique (s2/m5) | k1P= | k2P=
s/m2
Rendement turbine | [10 empty] | Rendement Pompe
Note : Les pertes de charge, les puissances et les hauteurs de chute nettes, sauf dans le cas nominal où la hauteur de chute brute est considérée, sont automatiquement calculées sur la base des indices K1P et K2P indiqués, pour la situation avec un seul groupe en fonctionnement. | [10 empty] | Note : Les pertes de charge, les puissances et les hauteurs de refoulement nettes sont automatiquement calculées sur la base des indices K1P et K2P indiqués, pour la situation avec un seul groupe en fonctionnement.
ηT pour Ratio P/Pt
Htbrute (m) | Qt (m3/s) | ΔhT (m) | Htnette (m) | Pt (KW) | 10/10 | 9/10 | 8/10 | 7/10 | 6/10 | 5/10 | Hpbrute (m) | Qp (m3/s) | ΔhP (m) | Hpnette (m) | Pp (kW) | ηP
286 |  | 0 | 286 | 0 | [6 empty] | 286 |  | 0 | 286 | #DIV/0!
270 |  | 0 | 270 | 0 | [6 empty] | 270 |  | 0 | 270 | #DIV/0!
250.9 | 80 | 0 | 250.9 | 0 | [6 empty] | 254 |  | 0 | 254 | #DIV/0!
238 |  | 0 | 238 | 0 | [6 empty] | 238 |  | 0 | 238 | #DIV/0!
222 |  | 0 | 222 | 0 | [6 empty] | 222 |  | 0 | 222 | #DIV/0!
Rendement Alternateur | [10 empty] | Rendement Moteur
Palt/ Pnalt = | 10/10 | 9/10 | 8/10 | 7/10 | 6/10 | 5/10 |  |  |  |  | Hpbrute (m) | PM (MW) | ηM1 cos ɸ=1 | ηM2 cos ɸ=0,95
η Alt 1 _ cos ɸ=1 | ηA1 | ηA2 | ηA3 | ηA4 | ηA5 | ηA6 |  |  |  |  | 286
270
η Alt 2 _ cos ɸ=0,85 | ηA11 | ηA12 | ηA13 | ηA14 | ηA15 | ηA16 |  |  |  |  | 254
238
222
Puissance consommée par les auxiliaires généraux essentiels (en KW) | [10 empty] | Puissance consommée par les auxiliaires directs d’un groupe (en KW)
Auxiliaires généraux | ηA15: Puissance consommée (kW) |  |  |  |  | Auxiliaires de groupe |  |  | Puissance consommée (kW)
Système de ventilation et climatisation (PS1) | [10 empty] | Système de regulation (PS20)
Système de réfrigération (PS2) | [10 empty] | Système de drainage de la turbine-pompe (PS21)
Compresseurs de procédé (PS3) | [10 empty] | Installation du freinage et du levage du rotor (PS22)
Installation auxiliaire basse tension (ondulateurs statiques) (PS4) | [10 empty] | Éléments chauffants du générateur (PS23)
Installation d'une alimentation en courant continu (redresseurs)(PS5) | [10 empty] | Ventilation et refroidissement du générateur (PS24)
Système de dénoyage (PS6) | [10 empty] | Système d'excitation et de régulation de tension (PS25)
Convertisseur de fréquence (PS7) | [10 empty] | Ventilation du transformateur MT/HT (PS26)
Equipment de levage (PS8) | [10 empty] | Tableau Basse Tension du groupe (PS7)
Equipment de protection contre les incendies (PS9)
Equipment de pompage (PS10) | [10 empty] | fu1 = | 0.9
Equipment hydromecanique (PS11) | [10 empty] | fs1 = | 0.7
Notes :fs=facteur de simultanéité ; fu=facteur d'utilisation
fu1 = | ηA11: 0.9
fs1 = | ηA11: 0.7
n (groupes) = | ηA11: 2
Notes :fs=facteur de simultanéité ; fu=facteur d'utilisation
Rendement moyen transformateur en turbinage | [10 empty] | Rendement moyen transformateur en pompage
Pn_trans= | [10 empty] | Pn_trans= | bar: ηA11
| ηA13: Charge (PU) | [7 empty] | Hpbrute= | Hpbrute= | Hpbrute= | Hpbrute= | Hpbrute=
| ηA13: 50% de Charge; ηA14: 75% de Charge; ηA15: 100% de Charge | [7 empty] | 286 | 270 | 254 | 238 | 222
Puissance transformée (PU) (MVA) | [10 empty] | Puissance transformée (PP) (MVA) | bar: ηA11 to ηA15
Pertes Fer (PF) en MW | [10 empty] | Pertes Fer (PF) en MW | bar: ηA11 to ηA15
Pertes cuivre (PC) en MW | [10 empty] | Pertes cuivre (PC) en MW | bar: ηA11 to ηA15
5 - Calcul du montant de soumission Ms et Actualisation à la date de Mise en Service
| ηA15: Montant Part en MAD; ηA16: Montant Part en Euro | Montant Part en USD
Montant de soumission (MAD) | ηA15: 0; ηA16: 0 | 0
Montant de soumission converti (MAD) | ηA15: 0
Ms actualisé à la date de Mise en Service | ηA15: 0; ηA16: MAD

## Calcul du CMA du kWh
STEP El Menzel
AO N° SP4130189
Comparaison des offres commerciales
Soumissionnaire : |  | 0
| Coefficients d'actualisation | Energie produite WT | Energie consommée Wp | Annuité de remboursement du CAPEX | Charges fixes d'exploitation Cfe (1,5% du MS Actualisé) | Charges de pompage | Charges fixes d'exploitation actualisées Cfe | Charges de pompage actualisées | Annuité CAPEX actualisée | Charges totales actualisées en MAD | Energie produite actualisée en kWh
Année | (1+t)^n | en kWh | en kWh | en MAD | en MAD | en MAD | en MAD | en MAD | Fₙ/(1+t)^n en MAD |  | Wt/(1+t)^n
1 | 1.0572 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | 1.1177 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | 1.1816 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | 1.2492 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | 1.3206 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
6 | 1.3962 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
7 | 1.476 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
8 | 1.5605 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
9 | 1.6497 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
10 | 1.7441 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
11 | 1.8439 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
12 | 1.9493 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
13 | 2.0608 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
14 | 2.1787 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
15 | 2.3033 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
16 | 2.4351 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
17 | 2.5744 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
18 | 2.7216 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
19 | 2.8773 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20 | 3.0419 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
21 | 3.2159 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
22 | 3.3998 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
23 | 3.5943 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
24 | 3.7999 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
25 | 4.0173 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
26 | 4.247 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
27 | 4.49 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
28 | 4.7468 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
29 | 5.0183 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
30 | 5.3054 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
31 | 5.6088 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
32 | 5.9296 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
33 | 6.2688 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
34 | 6.6274 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
35 | 7.0065 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
36 | 7.4073 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
37 | 7.831 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
38 | 8.2789 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
39 | 8.7524 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
40 | 9.2531 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | Total |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | Cma (DH/kWh) = | #DIV/0!

## Calcul Wp et Wt
CALCUL ENERGIE PRODUITE (TURBINAGE) ET ENERGIE CONSOMMEE (POMPAGE)
Fonctionnement en turbine
CARACTERISTIQUES | VALEUR
Hauteur de chute brute nominale (m) : Htbrute | 254
Pertes de charge hydrauliques ΔhT | 0
Hauteur de chute nette (m) : Htnette = Htbrute - ΔhT | 254
Débit par groupe (m3/s) : Qt | 80
Puissance hydraulique par groupe (kW) : PHT=998 x 9,795 x Qt x Htnette / 1000 | 198636.3312
Rendements turbine ηTurb | 0
Puissance à l’arbre de la turbine (kW) : P1T= PHT x ηTurb | 0
Rendement alternateur hAlt | 0
Puissance aux bornes alternateur P2T= P1T x hAlt | 0
Puissance consommée par les auxiliaires par groupe (kW) : PS | 0
Puissance P3T = P2T-PS | 0
Rendement transformateur en mode turbinage : hTT | #DIV/0!
Puissance électrique aux bornes du transformateur (kW) : P4T = P3T x ηTT | #DIV/0!
Durée annuelle de fonctionnement en mode turbinage (heures): Tt | 1680
Energie annuelle produite par groupe (kWh) : ET = P4T x Tt | #DIV/0!
Energie annuelle produite par la STEP (kWh): WT = ET x 2 | #DIV/0! | Energie produite WT
Fonctionnement en pompe
CARACTERISTIQUES | VALEUR
Hauteur de refoulement brute nominale (m) : Hpbrute | 254
Pertes de charge hydrauliques ΔhT | 0
Hauteur de refoulement nette (m) : Hp nette = Hp brute + ΔhP | 254
Débit par groupe (m3/s): Qp | 0
Puissance hydraulique par groupe (kW) : PHP= 998 x 9,795 x Qp x Hpnette / 1000 | 0
Rendement pompe ηPompe | 0
Puissance mécanique à l’arbre du groupe (kW) : P1P= PHT / ηPompe | #DIV/0!
Rendement moteur ηMoteur | 0
Puissance électrique aux bornes du groupe (kW) : P2P = P1P/ ηMoteur | #DIV/0!
Puissance consommée par les auxiliaires par groupe (kW): PS | 0
P3P = P2P+PS | #DIV/0!
Rendement transformateur : ηTP | #DIV/0!
Puissance électrique aux bornes du transformateur (kW) : P4P = P3P/ηTP | #DIV/0!
Durée annuelle de fonctionnement en mode pompage (heures): Tp | 2352
Energie annuelle consommée par groupe (kWh) : Ep = P4P x Tp | #DIV/0!
Energie annuelle consommée par la STEP (kWh): WP = EP x 2 | #DIV/0! | Energie Consommée Wp

## Tableaux I
TABLEAUX I
CALCUL DE PERTES DE CHARGE EN TURBINE
|  |  | Circuit individuel | Circuits communs
|  | Débit considéré (m3/s) | 80 | 160
|  | Coefficient de perte de charge hydraulique (s2/m5) | k1T = | k2T=
|  |  | 0 | 0
Pertes de charge hydrauliques ΔhT
|  | ΔhT = k1T x Qt2 + k2T x QTotal2 |  | 0
CALCUL DE PERTES DE CHARGE EN POMPE
|  |  | Circuit individuel | Circuits communs
|  | Débit considéré (m3/s) | 0 | 0
|  | Perte de charge hydraulique | k1P = | k2P =
|  |  | 0 | 0
Pertes de charge hydrauliques ΔhP
|  | ΔhP = k1P x Qp2 + k2P x QpTotal2 |  | 0

## Tableaux II
TABLEAUX II
CALCUL DE RENDEMENT TURBINE
ηT pour Ratio P/Pt
|  | Htbrute (m) | Qt (m3/s) | ΔhT (m) | Htnette (m) | Pt (MW) | 10/10 | 9/10 | 8/10 | 7/10 | 6/10 | 5/10
|  | 286 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 270 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 250.9 | 80 | 0 | 250.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 238 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 222 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ηT1 | ηT2 | ηT3 | ηT4 | ηT5 | ηT6
[6 empty] | ηT moyen = ΣηT / 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rendement moyen pondéré en turbine :
0
CALCUL DE RENDEMENT POMPE
|  | Hpbrute (m) | Qp (m3/s) | ΔhP (m) | Hpnette (m) | Pp (MW) | bar: ηT1
|  | 286 | 0 | 0 | 286 | #DIV/0! | ηT1: 0
|  | 270 | 0 | 0 | 270 | #DIV/0! | ηT1: 0
|  | 254 | 0 | 0 | 254 | #DIV/0! | ηT1: 0
|  | 238 | 0 | 0 | 238 | #DIV/0! | ηT1: 0
|  | 222 | 0 | 0 | 222 | #DIV/0! | ηT1: 0
Rendement moyen pondéré en pompe :
0

## Tableaux III
TABLEAUX III
CALCUL DE RENDEMENT ALTERNATEUR
| Palt/ Pnalt = | 10/10 | 0.9 | 8/10 | 0.7 | 6/10 | 5/10
| η Alt 1 _ cos ɸ=1 | ηA1 | ηA2 | ηA3 | ηA4 | ηA5 | ηA6
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| η Alt 2 _ cos ɸ=0,85 | ηA11 | ηA12 | ηA13 | ηA14 | ηA15 | ηA16
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ηAlt1 = (30 x ηA1+ 30 x ηA2 + 20 x ηA3 + 10 x ηA4 + 5 x ηA5 + 5 x ηA6)/100 |  | ηA14: 0
ηAlt2 = (30 x ηA11+ 30 x ηA12 + 20 x ηA13 + 10 x ηA14 + 5 x ηA15 + 5 x ηA16)/100 |  | ηA14: 0
Rendement moyen pondéré de l'alternateur :
| ηAlternateur = (ηAP1 + ηAP2)/2 | ηA14: 0
CALCUL DE RENDEMENT MOTEUR
| Hpbrute (m) | ηA11: PM (MW); ηA12: ηM1 cos ɸ=1; ηA13: ηM2 cos ɸ=0,95
| 286 | ηA11: 0; ηA12: 0; ηA13: 0
| 270 | ηA11: 0; ηA12: 0; ηA13: 0
| 254 | ηA11: 0; ηA12: 0; ηA13: 0
| 238 | ηA11: 0; ηA12: 0; ηA13: 0
| 222 | ηA11: 0; ηA12: 0; ηA13: 0
Rendement moyen pondéré du moteur :
| ηMoteur = (ΣηM1+ΣηM2)/10 | ηA14: 0

## Tableaux IV
TABLEAUX IV
PUISSANCE CONSOMMÉE PAR LES AUXILIAIRES GÉNÉRAUX (EN KW)
| Auxiliaires généraux | Puissance consommée (kW)
| Système de ventilation et climatisation (PS1) | 0
| Système de réfrigération (PS2) | 0
| Compresseurs de procédé (PS3) | 0
| Installation auxiliaire basse tension (ondulateurs statiques) (PS4) | 0
| Installation d'une alimentation en courant continu (redresseurs)(PS5) | 0
| Système de dénoyage (PS6) | 0
| Convertisseur de fréquence (PS7) | 0
| Equipment de levage (PS8) | 0
| Equipment de protection contre les incendies (PS9) | 0
| Equipment de pompage (PS10) | 0
| Equipment hydromecanique (PS11) | 0
| Total (PSU = Σ (PS1 à PS11)) | 0
| Total par Groupe PSG1 = fu1*fs1*PSU *(0,4+0,6/n) | 0
| fu1 = | 0.9
| fs1 = | 0.7
| n (groupes) = | 2
PUISSANCE CONSOMMÉE PAR LES AUXILIAIRES DIRECTS D’UN GROUPE (EN KW)
| Auxiliaires de groupe : | Puissance consommée (kW)
| Système de regulation (PS20) | 0
| Système de drainage de la turbine-pompe (PS21) | 0
| Installation du freinage et du levage du rotor (PS22) | 0
| Éléments chauffants du générateur (PS23) | 0
| Ventilation et refroidissement du générateur (PS24) | 0
| Système d'excitation et de régulation de tension (PS25) | 0
| Ventilation du transformateur MT/HT (PS26) | 0
| Tableau Basse Tension du groupe (PS7) | 0
| Total (PS = Σ (PS20 à PS26)) | 0
| Total par Groupe PSG2 = fu2*fs2*PS | 0
| fu2 = | 0.9
| fs2 = | 0.7
| Puissance de soutirage en KW en pompage et en turbinage pour un groupe. PS = (PSG1 + PSG2) | 0
Notes :fs=facteur de simultanéité ; fu=facteur d'utilisation

## Tableaux V
TABLEAUX V
CALCUL DE RENDEMENT TRANSFORMATEUR EN TURBINAGE
| Pn_trans= | 0
Charge (PU)
|  |  |  | 50% de Charge | 75% de Charge | 100% de Charge
| Puissance transformée (PU) (MVA) |  |  | 0 | 0 | 0
| Pertes Fer (PF) en MW |  |  | 0 | 0 | 0
| Pertes cuivre (PC) en MW |  |  | 0 | 0 | 0
| Pertes totales maximales garanties ΣP=PF+PC |  |  | 0 | 0 | 0
| Rendement à 75 °C : ηT = (PU- ΣP)/PU |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Rendement moyen pondéré transformateur en turbinage:
|  |  | ηTT=(20 x ηT100+ 50 x ηT75+ 30 x ηT50) /100 |  | #DIV/0!
CALCUL DE RENDEMENT TRANSFORMATEUR EN POMPAGE
| Pn_trans= | 0
|  |  |  | Hpbrute= | Hpbrute= | Hpbrute= | Hpbrute= | Hpbrute=
|  |  |  | 286 | 270 | 254 | 238 | 222
| Puissance transformée (PP) (MVA) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pertes Fer (PF) en MW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pertes cuivre (PC) en MW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pertes totales maximales garanties ΣP=PF+PC |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rendement à 75 °C : ηT = (PP- ΣP)/PP |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Rendement moyen pondéré transformateur en turbinage:
|  |  | ηTP=ΣηT /5 |  | #DIV/0!